Подбор оборудования и создание проектной документации с помощью Руководства по проектированию мультизональных систем кондиционирования и программы SANYO «PAC Design Software»

Исмагилов А.З.

Ведущий специалист компании «ПОЛЕЛЬ»

Компания «ПОЛЕЛЬ» впервые на российском рынке представляет практическое Руководство «Системы кондиционирования SANYO: PACKAGE, мультизональные системы ECO Multi и W-ECO Multi. Технические характеристики, проектирование», в котором наиболее полно и подробно описано климатическое оборудование SANYO и приведены принципы подбора оборудования и расчета системы кондиционирования помещений и зданий любой сложности. Задачу проектирования системы кондиционирования облегчает и программное обеспечение SANYO «PAC Desigh Software», позволяющая в автоматическом режиме не только выбрать блоки, но и рассчитать трассы коммуникаций системы кондиционирования. Многовариантность комбинаций оборудования SANYO позволяет проектировщику превратить трудоемкий процесс создания проекта кондиционирования здания в творческий.

Ключевые слова: мультизональная система кондиционирования, проектирование

В настоящее время все более широкое распространение получают мультизональные системы кондиционирования SANYO ECO Multi и W-ECO Multi. Среди основных преимуществ кондиционеров данного типа:

- Возможность установки наружного блока на значительном удалении (до 100 метров общей длины трассы) от объекта кондиционирования и перепад высот между блоками до 50 метров;

- Мультизональная система SANYO отличается низким уровнем шума испарительных блоков, а также относительно небольшими габаритами конденсаторных блоков, что позволяет интегрировать систему кондиционирования в любой проект;

- При проведении работ есть возможность изменения конфигурации системы и возможность увеличения количества испарительных блоков при резервируемом запасе по мощности для конденсаторных блоков;

- Каждый испарительный блок может иметь индивидуальный пульт управления;

- Система управления предусматривает как индивидуальное, так и централизованное управления с возможностью объединения отдельных систем кондиционирования в одну сеть;

- Трасса хладагента и коммуникационные линии имеют минимальные размеры и габариты;

При подготовке проекта системы кондиционирования и вентиляции очень часто возникают проблемы при расчете реальной мощности испарительных блоков, проектируемой длины трассы хладагента, когда необходимо учитывать параметры окружающей среды. Достаточно сложную проблему представляет расчет и выбор  необходимых аксессуаров и фитингов для выбранного оборудования.

В помощь проектировщику компания «ПОЛЕЛЬ» впервые на российском рынке предлагает практическое Руководство по методике подбора оборудования фирмы SANYO при проектировании систем кондиционирования PACKAGE  и мультизональных систем кондиционирования ECO Multi и W-ECO Multi, подготовленное и изданное специалистами компании «Полель» (Рис.1).

В данном практическом Руководстве изложен алгоритм по проектированию и установке мультизональных систем кондиционирования SANYO ECO Multi. Имея  это Руководство по проектированию и данные Технического задания можно легко рассчитать необходимую мощность системы кондиционирования, подобрать оптимальное оборудование, составить план размещения блоков системы и определить необходимые устройства управления системой кондиционирования (Рис.2).

В первой части практического Руководства представлены все модели конденсаторных и испарительных блоков систем PACKAGE, ECO Multi и W-ECO Multi, включая общее описание, электрические и шумовые характеристики, чертежи блоков в различных проекциях с указанием установочных и присоединительных размеров. Большой ассортимент блоков, различающихся и по типу, и по мощности, позволяет удовлетворить любые требования заказчика. Например, в зависимости от нормативов по звуковому давлению и уровню шума помещений (административное или жилое) проектировщик с помощью приведенных в Руководстве графиков соотношения звукового давления от частот и таблиц уровня шума легко может выбрать испарительные блоки, отвечающие предъявляемым требованиям. Рис.1. Титульный лист практического руководства по проектированию мультизональных систем кондиционирования SANYO

Создавая систему кондиционирования и комбинируя ее с системой приточной вентиляции по схемам расхода воздуха можно подобрать канальный кондиционер с низким или высоким напором воздуха. Из графиков соотношения статического давления воздуха к расходу можно определить предельно возможную длину трас воздухораспределителей и скорость потока воздуха на выходе из решеток.

В этом же разделе приведено описание различных устройств управления системой кондиционирования: пультов индивидуального и центрального управления, контроллеров, адаптеров для подключения системы кондиционирования к управлению «Интеллектуальным зданием».

Во втором разделе практического Руководства подробно описана процедура проектирования системы кондиционирования, с помощью которой легко выполнить все этапы проекта, начиная с расчета нагрузки на испарительные блоки кондиционера и заканчивая расчетом схемы электрического подключения системы. В следующем разделе Руководства на реальных примерах  приведен выбор и расчет системы кондиционирования и даны все необходимые пояснения.

Рис. 2. Алгоритм выбора моделей наружных и внутренних блоков и расчета мощности системы кондиционирования SANYO

Одновременно с Руководством компания «Полель» представляет программный продукт компании SANYO - программа SANYO «PAC Design Software». Эта программа предназначена для автоматического расчета системы кондиционирования (длины трассы, необходимых тройников и фитингов, электрической схемы) с учетом выбора определенных испарительных блоков. Она построена на базе уже привычной любому пользователю операционной системы Windows с аналогичным интерфейсом. Программа легка в использовании и позволяет простым выбором места расположение блоков составить необходимую конфигурацию требуемого заказчику оборудования.

Вначале программа предлагает ввести данные проектируемого объекта (площади, теплопоступления и т.д.), затем последовательно шаг за шагом предлагает произвести выбор необходимого оборудования, отвечающего заданным параметрам. При выборе конденсаторного блока предусмотрена возможность установки запорного клапана для  отключения блока при сервисном обслуживании.

Следующий этап - подбор испарительных блоков, причем проектировщик может сразу задать наименование помещений, в которых предполагается установка определенного блока, а также значения температуры в помещении и необходимость подключения пульта управления к данному блоку.

Для правильного расчета трассы хладагента необходимо указать максимальное расстояние по высоте между испарительным и конденсаторным блоками. После выбора размещения блоков системы кондиционирования расчет трассы коммуникаций и соединений можно осуществить тремя способами:

- В автоматическом режиме, при котором программа сама соединит все блоки по самому оптимальному пути;

- В ручном режиме «Line»;

- В автоматическом режиме с последующей корректировкой полученного результата.

Далее в программе предлагается задать длины трубопроводов и расстояния между фитингами и блоками. Все вносимые в диалоговом режиме значения сверяются с заданными требованиями к системе кондиционирования. Проверка по максимальным длинам позволяет проектировщику избежать ошибок  в определении необходимого оборудования и позволяет получить фактические значения холодопроизводительности выбранного оборудования. Выбор диаметров труб хладагента осуществляется автоматически  в интерактивном режиме.

Фактическая производительность системы рассчитывается с учетом заданных параметров: температуры, длины трасс, разности высот между наружным и внутренним блоками,  поправочного коэффициента.

Большую роль в проектировании систем кондиционирования в настоящее время играет создание автоматизированных комплексов управления системами жизнеобеспечения и их подключения к системе управления «Интеллектуальным» зданием (BMS).

Мультизональные системы кондиционирования SANYO позволяют:

- При использовании пульта централизованного управления вместе с пультом дистанционного управления осуществлять индивидуальное управление максимум 64 внутренними блоками или группами;

- В системе может быть установлено до 2 пультов централизованного управления (1 главный и 1 дополнительный);

- Использование пульта централизованного управления позволяет разделить 64 внутренних блока на 4 зоны и осуществить индивидуальное управление каждой зоной;

- Возможно также коллективное и индивидуальное управление группами (блоками);

- Возможен сбор аварийных сигналов тревоги и рабочих сигналов в объединенный внешний сигнал (контакт без напряжения), 24 В постоянного тока, максимальный ток 1А;

- Установить входной контакт для включения и выключения режима коллективной работы;

В Руководстве указаны все требования  и необходимые параметры, для подключения систем кондиционирования в неполярную двухпроводную шину S-net. Так же программа SANYO «PAC Design Software» предусматривает выбор и адресацию всех блоков  для  организации управления системой кондиционирования SANYO.

Суммируя все вышеизложенное, хочется надеяться, что выпущенное компанией «ПОЛЕЛЬ» практическое Руководство по методике подбора оборудования фирмы SANYO и программа SANYO «PAC Design Software» окажут неоценимую помощь в работе проектировщиков по выбору и расчету системы кондиционирования, и превратят их труд в творческий процесс.